## RESUMO
RESUMO
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 586656.18 | 8.5964
2 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO |  | 166068.94 | 2.4334
3 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO |  | 325752.11 | 4.7733
4 | EQUIPAMENTOS |  | 521049.81 | 7.635
5 | DRENAGEM |  | 154003.48 | 2.2566
6 | PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA |  | 2755351.87 | 40.3747
7 | ESQUADRIAS |  | 347619.27 | 5.0937
8 | COBERTURA |  | 756667.33 | 11.0876
9 | INSTALAÇÕES |  | 711984.03 | 10.4328
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 499296.47 | 7.3163
|  | VALOR BDI TOTAL: | 1507185.11 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 5317264.38
|  | VALOR TOTAL: | 6824449.49
Seis Milhões Oitocentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

## PLANILHA ORCAMENTARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 586656.18 | 8.5964
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 529296.38 | 7.7559
1.1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 6 | 17113.71 | 21965.45 | 131792.7 | 1.9312
1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 5620.52 | 7213.94 | 86567.28 | 1.2685
1.1.3 | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 500 | 26.32 | 33.78 | 16890 | 0.24749
1.1.4 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 600 | 27.34 | 35.09 | 21054 | 0.30851
1.1.5 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 500 | 34.82 | 44.69 | 22345 | 0.32743
1.1.6 | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 700 | 29.24 | 37.53 | 26271 | 0.38495
1.1.7 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1800 | 24.49 | 31.43 | 56574 | 0.82899
1.1.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1650 | 19.65 | 25.22 | 41613 | 0.60976
1.1.9 | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 970 | 25.52 | 32.75 | 31767.5 | 0.4655
1.1.10 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1210 | 27.53 | 35.33 | 42749.3 | 0.62641
1.1.11 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 720 | 28.76 | 36.91 | 26575.2 | 0.38941
1.1.12 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 730 | 26.79 | 34.38 | 25097.4 | 0.36776
1.2 | CANTEIRO | [6 empty] | 57359.8 | 0.8405
1.2.1 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 40 | 116.92 | 150.07 | 6002.8 | 0.08796
1.2.2 | S04657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | mês | 12 | 1600 | 2053.6 | 24643.2 | 0.3611
1.2.3 | S04654 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | mês | 12 | 800 | 1026.8 | 12321.6 | 0.18055
1.2.4 | S04656 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | ORSE | mês | 12 | 934.44 | 1199.35 | 14392.2 | 0.21089
2 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO | [6 empty] | 166068.94 | 2.4334
2.1 | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 64921.81 | 0.95131
2.1.1 | S02509 | Carga manual de material de 1ª categoria | ORSE | m3 | 401 | 9.87 | 12.67 | 5080.67 | 0.074448
2.1.2 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 65 | 13.38 | 17.17 | 1116.05 | 0.016354
2.1.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 262 | 21.12 | 27.11 | 7102.82 | 0.10408
2.1.4 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 20 | 256.34 | 329.01 | 6580.2 | 0.096421
2.1.5 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 24 | 106.42 | 136.59 | 3278.16 | 0.048036
2.1.6 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 97 | 8.79 | 11.28 | 1094.16 | 0.016033
2.1.7 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 32 | 2.42 | 3.11 | 99.52 | 0.0014583
2.1.8 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 7242 | 1.08 | 1.39 | 10066.38 | 0.1475
2.1.9 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 1230 | 3.08 | 3.95 | 4858.5 | 0.071193
2.1.10 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 25 | 558.11 | 716.33 | 17908.25 | 0.26241
2.1.11 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 98 | 61.51 | 78.95 | 7737.1 | 0.11337
2.2 | REMOÇÃO, RETIRADA E REMANEJAMENTO | [6 empty] | 50952.51 | 0.74662
2.2.1 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 46 | 11.47 | 14.72 | 677.12 | 0.009922
2.2.2 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 100 | 4.69 | 6.02 | 602 | 0.0088212
2.2.3 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 50 | 23.02 | 29.55 | 1477.5 | 0.02165
2.2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 111 | 32.15 | 41.26 | 4579.86 | 0.06711
2.2.5 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 169 | 8.69 | 11.15 | 1884.35 | 0.027612
2.2.6 | S07118 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | ORSE | m | 50 | 45.51 | 58.41 | 2920.5 | 0.042795
2.2.7 | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 106 | 36.4 | 46.72 | 4952.32 | 0.072567
2.2.8 | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 31 | 329.17 | 422.49 | 13097.19 | 0.19192
2.2.9 | S04988 | Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W | ORSE | un | 119 | 62 | 79.58 | 9470.02 | 0.13877
2.2.10 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 250 | 1.2 | 1.54 | 385 | 0.0056415
2.2.11 | S00227 | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | ORSE | m² | 15 | 49.52 | 63.56 | 953.4 | 0.01397
2.2.12 | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | SINAPI | UN | 11 | 262.15 | 336.47 | 3701.17 | 0.054234
2.2.13 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 86 | 8.79 | 11.28 | 970.08 | 0.014215
2.2.14 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 3800 | 1.08 | 1.39 | 5282 | 0.077398
2.3 | LIMPEZA DO TERRENO | [6 empty] | 50194.62 | 0.73551
2.3.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 3214 | 2.27 | 2.91 | 9352.74 | 0.13705
2.3.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 10979 | 2.9 | 3.72 | 40841.88 | 0.59846
3 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 325752.11 | 4.7733
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 14842.08 | 0.21748
3.1.1 | S02509 | Carga manual de material de 1ª categoria | ORSE | m3 | 132 | 9.87 | 12.67 | 1672.44 | 0.024507
3.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 132 | 77.73 | 99.77 | 13169.64 | 0.19298
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 187641.35 | 2.7495
3.2.1 | S07324 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 405 | 111.84 | 143.55 | 58137.75 | 0.8519
3.2.2 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1060 | 71.79 | 92.14 | 97668.4 | 1.4312
3.2.3 | S11805 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | ORSE | m2 | 310 | 52.62 | 67.54 | 20937.4 | 0.3068
3.2.4 | S10011 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar | ORSE | m2 | 410 | 20.71 | 26.58 | 10897.8 | 0.15969
3.3 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 61497.03 | 0.90113
3.3.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 597 | 12.3 | 15.79 | 9426.63 | 0.13813
3.3.2 | S09882 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | ORSE | m3 | 250 | 75.46 | 96.85 | 24212.5 | 0.35479
3.3.3 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 25978 | 0.58 | 0.74 | 19223.72 | 0.28169
3.3.4 | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 453 | 14.85 | 19.06 | 8634.18 | 0.12652
3.4 | PAISAGISMO | [6 empty] | 61771.65 | 0.90515
3.4.1 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 32 | 79.71 | 102.31 | 3273.92 | 0.047973
3.4.2 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 26 | 152.49 | 195.72 | 5088.72 | 0.074566
3.4.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 480 | 14.02 | 17.99 | 8635.2 | 0.12653
3.4.4 | S02394 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | ORSE | m3 | 32 | 105.83 | 135.83 | 4346.56 | 0.063691
3.4.5 | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | SINAPI | UN | 25 | 1259.91 | 1617.09 | 40427.25 | 0.59239
4 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 521049.81 | 7.635
4.1 | EQUIPAMENTOS PARA QUADRA | [6 empty] | 521049.81 | 7.635
4.1.1 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 570.8 | 202.56 | 259.99 | 148402.29 | 2.1746
4.1.2 | S12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 98 | 266.04 | 341.46 | 33463.08 | 0.49034
4.1.3 | S02408 | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | ORSE | par | 12 | 2492.61 | 3199.26 | 38391.12 | 0.56255
4.1.4 | S02426 | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m | ORSE | par | 18 | 330.97 | 424.8 | 7646.4 | 0.11204
4.1.5 | S02432 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | ORSE | par | 12 | 960.85 | 1233.25 | 14799 | 0.21685
4.1.6 | S02429 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | ORSE | un | 24 | 236.07 | 303 | 7272 | 0.10656
4.1.7 | S13030 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | ORSE | un | 10 | 3604.14 | 4625.91 | 46259.1 | 0.67784
4.1.8 | S12627 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | ORSE | un | 12 | 527.44 | 676.97 | 8123.64 | 0.11904
4.1.9 | S10718 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm | ORSE | Un | 16 | 30.46 | 39.1 | 625.6 | 0.009167
4.1.10 | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 12 | 3148.09 | 4040.57 | 48486.84 | 0.71049
4.1.11 | S01900 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | ORSE | m² | 1515 | 20 | 25.67 | 38890.05 | 0.56986
4.1.12 | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 1283 | 9.53 | 12.23 | 15691.09 | 0.22992
4.1.13 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 1960 | 24.16 | 31.01 | 60779.6 | 0.89062
4.1.14 | S03185 | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | ORSE | un | 16 | 2542.85 | 3263.75 | 52220 | 0.76519
5 | DRENAGEM | [6 empty] | 154003.48 | 2.2566
5.1 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 154003.48 | 2.2566
5.1.1 | 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 12 | 1338.84 | 1718.4 | 20620.8 | 0.30216
5.1.2 | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | SINAPI | UN | 18 | 1324.22 | 1699.64 | 30593.52 | 0.44829
5.1.3 | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 25 | 125.26 | 160.77 | 4019.25 | 0.058895
5.1.4 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 59 | 166.94 | 214.27 | 12641.93 | 0.18524
5.1.5 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 15 | 538.9 | 691.68 | 10375.2 | 0.15203
5.1.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 153 | 77.73 | 99.77 | 15264.81 | 0.22368
5.1.7 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 153 | 47.13 | 60.49 | 9254.97 | 0.13561
5.1.8 | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 129 | 94.16 | 120.85 | 15589.65 | 0.22844
5.1.9 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 145 | 8.26 | 10.6 | 1537 | 0.022522
5.1.10 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1250 | 2.21 | 2.84 | 3550 | 0.052019
5.1.11 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 930 | 0.87 | 1.12 | 1041.6 | 0.015263
5.1.12 | S10049 | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | ORSE | m | 30 | 354.22 | 454.64 | 13639.2 | 0.19986
5.1.13 | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 15 | 824.6 | 1058.37 | 15875.55 | 0.23263
6 | PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA | [6 empty] | 2755351.87 | 40.3747
6.1 | ALVENARIAS | [6 empty] | 318166.4 | 4.6622
6.1.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 2995 | 54.14 | 69.49 | 208122.55 | 3.0497
6.1.2 | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | SINAPI | M2 | 1277.5 | 67.11 | 86.14 | 110043.85 | 1.6125
6.2 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 655958.11 | 9.6119
6.2.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1212 | 7.24 | 9.29 | 11259.48 | 0.16499
6.2.2 | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1120 | 9.84 | 12.63 | 14145.6 | 0.20728
6.2.3 | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 1521.9 | 76.88 | 98.68 | 150181.09 | 2.2006
6.2.4 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | M2 | 1142 | 52.46 | 67.33 | 76890.86 | 1.1267
6.2.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1529 | 41.34 | 53.06 | 81128.74 | 1.1888
6.2.6 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SINAPI | M2 | 796 | 178.28 | 228.82 | 182140.72 | 2.6689
6.2.7 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 1145 | 61.32 | 78.7 | 90111.5 | 1.3204
6.2.8 | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | SINAPI | M2 | 987 | 39.55 | 50.76 | 50100.12 | 0.73413
6.3 | PISOS | [6 empty] | 828005.72 | 12.1329
6.3.1 | S08431 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | ORSE | m2 | 999 | 68.68 | 88.15 | 88061.85 | 1.2904
6.3.2 | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 743 | 58.48 | 75.06 | 55769.58 | 0.8172
6.3.3 | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 635 | 51.77 | 66.45 | 42195.75 | 0.6183
6.3.4 | S02187 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | ORSE | m2 | 990.7 | 30.41 | 39.03 | 38667.02 | 0.5666
6.3.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 1936 | 32.54 | 41.77 | 80866.72 | 1.185
6.3.6 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 1696 | 79.28 | 101.76 | 172584.96 | 2.5289
6.3.7 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 1998 | 50.32 | 64.59 | 129050.82 | 1.891
6.3.8 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 1825 | 33.02 | 42.38 | 77343.5 | 1.1333
6.3.9 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 473 | 88.49 | 113.58 | 53723.34 | 0.78722
6.3.10 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 1797 | 38.91 | 49.94 | 89742.18 | 1.315
6.4 | PINTURAS | [6 empty] | 764906.98 | 11.2083
6.4.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 17792 | 11.46 | 14.71 | 261720.32 | 3.835
6.4.2 | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 1990 | 23.62 | 30.32 | 60336.8 | 0.88413
6.4.3 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 1440 | 48.7 | 62.51 | 90014.4 | 1.319
6.4.4 | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 12125 | 9.96 | 12.78 | 154957.5 | 2.2706
6.4.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1440 | 13.71 | 17.6 | 25344 | 0.37137
6.4.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 17792 | 4.06 | 5.21 | 92696.32 | 1.3583
6.4.7 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1920 | 4.98 | 6.39 | 12268.8 | 0.17978
6.4.8 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 1879 | 28.02 | 35.96 | 67568.84 | 0.9901
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 181840.58 | 2.6645
6.5.1 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 852 | 45.42 | 58.3 | 49671.6 | 0.72785
6.5.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 615 | 46.56 | 59.76 | 36752.4 | 0.53854
6.5.3 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 1598 | 46.52 | 59.71 | 95416.58 | 1.3982
6.6 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS | [6 empty] | 6474.08 | 0.094866
6.6.1 | S04114 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022 | ORSE | m | 344 | 14.66 | 18.82 | 6474.08 | 0.094866
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 347619.27 | 5.0937
7.1 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 347619.27 | 5.0937
7.1.1 | S01811 | Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70%m050006 | ORSE | m² | 116 | 233.19 | 299.3 | 34718.8 | 0.50874
7.1.2 | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 26 | 851.42 | 1092.8 | 28412.8 | 0.41634
7.1.3 | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 15 | 732.56 | 940.24 | 14103.6 | 0.20666
7.1.4 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 30 | 580.17 | 744.65 | 22339.5 | 0.32735
7.1.5 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 67 | 435.91 | 559.49 | 37485.83 | 0.54929
7.1.6 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 12 | 680.52 | 873.45 | 10481.4 | 0.15359
7.1.7 | 102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SINAPI | M2 | 25 | 419.8 | 538.81 | 13470.25 | 0.19738
7.1.8 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 73 | 433.43 | 556.31 | 40610.63 | 0.59508
7.1.9 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 55 | 218.13 | 279.97 | 15398.35 | 0.22564
7.1.10 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 33 | 914.8 | 1174.15 | 38746.95 | 0.56777
7.1.11 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 32 | 905.58 | 1162.31 | 37193.92 | 0.54501
7.1.12 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 29 | 947.52 | 1216.14 | 35268.06 | 0.51679
7.1.13 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 34 | 444.31 | 570.27 | 19389.18 | 0.28411
8 | COBERTURA | [6 empty] | 756667.33 | 11.0876
8.1 | COBERTURA | [6 empty] | 489773.99 | 7.1768
8.1.1 | 104467 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 | SINAPI | KG | 1050 | 42.06 | 53.98 | 56679 | 0.83053
8.1.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 1070 | 53.51 | 68.68 | 73487.6 | 1.0768
8.1.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 1971 | 40.68 | 52.21 | 102905.91 | 1.5079
8.1.4 | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 651 | 28.27 | 36.28 | 23618.28 | 0.34608
8.1.5 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 251 | 87.24 | 111.97 | 28104.47 | 0.41182
8.1.6 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 490 | 23.91 | 30.69 | 15038.1 | 0.22036
8.1.7 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | SINAPI | M | 560 | 26.2 | 33.63 | 18832.8 | 0.27596
8.1.8 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 940 | 45.42 | 58.3 | 54802 | 0.80302
8.1.9 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 1950 | 6.94 | 8.91 | 17374.5 | 0.25459
8.1.10 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 2908 | 3.22 | 4.13 | 12010.04 | 0.17599
8.1.11 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 42 | 174.42 | 223.87 | 9402.54 | 0.13778
8.1.12 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 785 | 76.94 | 98.75 | 77518.75 | 1.1359
8.2 | FORRO | [6 empty] | 266893.34 | 3.9108
8.2.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 2085 | 75.31 | 96.66 | 201536.1 | 2.9531
8.2.2 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 254 | 162.43 | 208.48 | 52953.92 | 0.77594
8.2.3 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 246 | 39.28 | 50.42 | 12403.32 | 0.18175
9 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 711984.03 | 10.4328
9.1 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 85354.74 | 1.2507
9.1.1 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 205 | 31.01 | 39.8 | 8159 | 0.11956
9.1.2 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | M | 216 | 25.29 | 32.46 | 7011.36 | 0.10274
9.1.3 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 144 | 22.23 | 28.53 | 4108.32 | 0.0602
9.1.4 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 176 | 19.58 | 25.13 | 4422.88 | 0.064809
9.1.5 | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 128 | 79.91 | 102.56 | 13127.68 | 0.19236
9.1.6 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 145 | 85.6 | 109.87 | 15931.15 | 0.23344
9.1.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 145 | 97.27 | 124.85 | 18103.25 | 0.26527
9.1.8 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 157 | 71.91 | 92.3 | 14491.1 | 0.21234
9.2 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 135735.49 | 1.989
9.2.1 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 494 | 41.54 | 53.32 | 26340.08 | 0.38597
9.2.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 85 | 298.77 | 383.47 | 32594.95 | 0.47762
9.2.3 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 46 | 369.61 | 474.39 | 21821.94 | 0.31976
9.2.4 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 115 | 90.77 | 116.5 | 13397.5 | 0.19632
9.2.5 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 78 | 415.34 | 533.09 | 41581.02 | 0.60929
9.3 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 11039.88 | 0.16177
9.3.1 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 37 | 42.4 | 54.42 | 2013.54 | 0.029505
9.3.2 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 96 | 28.3 | 36.32 | 3486.72 | 0.051092
9.3.3 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 54 | 27.47 | 35.26 | 1904.04 | 0.0279
9.3.4 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 70 | 24.1 | 30.93 | 2165.1 | 0.031726
9.3.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 44 | 26.04 | 33.42 | 1470.48 | 0.021547
9.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 284879.71 | 4.1744
9.4.1 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 210 | 3.31 | 4.25 | 892.5 | 0.013078
9.4.2 | S02794 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | ORSE | un | 5 | 260.24 | 334.02 | 1670.1 | 0.024472
9.4.3 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 215 | 19.5 | 25.03 | 5381.45 | 0.078855
9.4.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 231 | 54.32 | 69.72 | 16105.32 | 0.23599
9.4.5 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 21 | 142.68 | 183.13 | 3845.73 | 0.056352
9.4.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 174 | 17.05 | 21.88 | 3807.12 | 0.055786
9.4.7 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 218 | 35.21 | 45.19 | 9851.42 | 0.14435
9.4.8 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 151 | 51.31 | 65.86 | 9944.86 | 0.14572
9.4.9 | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 191 | 35.89 | 46.06 | 8797.46 | 0.12891
9.4.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 188 | 26.23 | 33.67 | 6329.96 | 0.092754
9.4.11 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 179 | 39.85 | 51.15 | 9155.85 | 0.13416
9.4.12 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 192 | 14.83 | 19.03 | 3653.76 | 0.053539
9.4.13 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 191 | 24.09 | 30.92 | 5905.72 | 0.086538
9.4.14 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 49 | 11.24 | 14.43 | 707.07 | 0.010361
9.4.15 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 35 | 593.47 | 761.72 | 26660.2 | 0.39066
9.4.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 208 | 27.45 | 35.23 | 7327.84 | 0.10738
9.4.17 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 213 | 32.8 | 42.1 | 8967.3 | 0.1314
9.4.18 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 381 | 147.24 | 188.98 | 72001.38 | 1.0551
9.4.19 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 557 | 15.56 | 19.97 | 11123.29 | 0.16299
9.4.20 | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 677 | 14.64 | 18.79 | 12720.83 | 0.1864
9.4.21 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 354 | 36.78 | 47.21 | 16712.34 | 0.24489
9.4.22 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 181 | 23.26 | 29.85 | 5402.85 | 0.079169
9.4.23 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 190 | 4.46 | 5.72 | 1086.8 | 0.015925
9.4.24 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 183 | 35.11 | 45.06 | 8245.98 | 0.12083
9.4.25 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 174 | 6.15 | 7.89 | 1372.86 | 0.020117
9.4.26 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 206 | 50.94 | 65.38 | 13468.28 | 0.19735
9.4.27 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 212 | 9.26 | 11.89 | 2520.68 | 0.036936
9.4.28 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 124 | 70.5 | 90.49 | 11220.76 | 0.16442
9.5 | SPDA | [6 empty] | 20324.42 | 0.29782
9.5.1 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 12 | 43.36 | 55.65 | 667.8 | 0.0097854
9.5.2 | S08082 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | ORSE | kg | 100 | 115.42 | 148.14 | 14814 | 0.21707
9.5.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 18 | 92.95 | 119.3 | 2147.4 | 0.031466
9.5.4 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 114 | 16.86 | 21.64 | 2466.96 | 0.036149
9.5.5 | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SINAPI | M | 113 | 1.57 | 2.02 | 228.26 | 0.0033447
9.6 | LOGICA E TELEFONIA | [6 empty] | 5940.72 | 0.087051
9.6.1 | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 4 | 494.35 | 634.5 | 2538 | 0.03719
9.6.2 | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 224 | 4.09 | 5.25 | 1176 | 0.017232
9.6.3 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 251 | 6.05 | 7.77 | 1950.27 | 0.028578
9.6.4 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 5 | 43.08 | 55.29 | 276.45 | 0.0040509
9.7 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 125651.89 | 1.8412
9.7.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 24 | 2301.25 | 2953.65 | 70887.6 | 1.0387
9.7.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 12 | 2555.04 | 3279.39 | 39352.68 | 0.57664
9.7.3 | S13271 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h | ORSE | un | 18 | 346.75 | 445.05 | 8010.9 | 0.11739
9.7.4 | S13274 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | ORSE | un | 14 | 378.04 | 485.21 | 6792.94 | 0.099538
9.7.5 | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | SINAPI | UN | 27 | 17.54 | 22.51 | 607.77 | 0.0089058
9.8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [6 empty] | 43057.18 | 0.63093
9.8.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 8 | 243.91 | 313.06 | 2504.48 | 0.036699
9.8.2 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 14 | 77.77 | 99.82 | 1397.48 | 0.020478
9.8.3 | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 51 | 181.35 | 232.76 | 11870.76 | 0.17394
9.8.4 | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 | 229.86 | 295.03 | 1770.18 | 0.025939
9.8.5 | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 11 | 173.73 | 222.98 | 2452.78 | 0.035941
9.8.6 | S11308 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01 | ORSE | un | 5 | 3458.44 | 4438.91 | 22194.55 | 0.32522
9.8.7 | S07861 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | ORSE | un | 5 | 135.09 | 173.39 | 866.95 | 0.012704
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 499296.47 | 7.3163
10.1 | TRANSPORTE | [6 empty] | 8772.6 | 0.12855
10.1.1 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2600 | 2.21 | 2.84 | 7384 | 0.1082
10.1.2 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 131 | 8.26 | 10.6 | 1388.6 | 0.020347
10.2 | ANDAIMES E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 405735.2 | 5.9453
10.2.1 | 00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÃ?AS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | M2XMES | 7600 | 15 | 19.25 | 146300 | 2.1438
10.2.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SINAPI | M2 | 8700 | 14.11 | 18.11 | 157557 | 2.3087
10.2.3 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 2960 | 20 | 25.67 | 75983.2 | 1.1134
10.2.4 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SINAPI | M | 400 | 25.35 | 32.54 | 13016 | 0.19073
10.2.5 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | SINAPI | M2 | 1590 | 6.31 | 8.1 | 12879 | 0.18872
10.3 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 84788.67 | 1.2424
10.3.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 29137 | 2.27 | 2.91 | 84788.67 | 1.2424
[6 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1507185.11
[6 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 5317264.38
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 6824449.49
Seis Milhões Oitocentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8.5964 | 586656.18 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46
2 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO | 2.4334 | 166068.94 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54
3 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 4.7733 | 325752.11 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15
4 | EQUIPAMENTOS | 7.635 | 521049.81 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45
5 | DRENAGEM | 2.2566 | 154003.48 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49
6 | PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA | 40.3747 | 2755351.87 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81
7 | ESQUADRIAS | 5.0937 | 347619.27 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69
8 | COBERTURA | 11.0876 | 756667.33 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39
9 | INSTALAÇÕES | 10.4328 | 711984.03 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7.3163 | 499296.47 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4
|  | 6824449.49 |  | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65
|  |  |  | 8.33 | 568476.65 | 16.66 | 1136953.3 | 24.99 | 1705429.95 | 33.32 | 2273906.6 | 41.65 | 2842383.25 | 49.98 | 3410859.9
|  |  |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  |  |  | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.33 | 48868.46 | 8.37 | 49103.12
|  |  |  | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.33 | 13833.54 | 8.37 | 13900
|  |  |  | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.33 | 27135.15 | 8.37 | 27265.46
|  |  |  | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.33 | 43403.45 | 8.37 | 43611.86
|  |  |  | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.33 | 12828.49 | 8.37 | 12890.09
|  |  |  | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.33 | 229520.81 | 8.37 | 230622.96
|  |  |  | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.33 | 28956.69 | 8.37 | 29095.68
|  |  |  | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.33 | 63030.39 | 8.37 | 63333.04
|  |  |  | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.33 | 59308.27 | 8.37 | 59593.06
|  |  |  | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.33 | 41591.4 | 8.37 | 41791.07
|  |  |  | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.33 | 568476.65 | 8.37 | 571206.34
|  |  |  | 58.31 | 3979336.55 | 66.64 | 4547813.2 | 74.97 | 5116289.85 | 83.3 | 5684766.5 | 91.63 | 6253243.15 | 100 | 6824449.49

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | 0
B2 | Feriados | 3.97 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.02 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.05 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.21 | 8.47
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.04 | 18.18
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.47 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.95 | 2.23
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.37
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 12.14 | 9.18
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.07 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 8.53 | 3.4
| A + B + C + D = | 85.51 | 47.56

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO SIM
Construção e Reforma de Edifícios |  |  |  |  | SIM
Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.21% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) | ISS | 3% |  | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI | 28.35% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)/(1-CP-ISS)-1